附表1

佛山市南海区燃气经营企业不良行为考核量化标准

| 序号 | 不良行为 | 不良行为参考依据 | 检查方式 | 项目分 值（分） | 扣分标准 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。用气现场没达到上述规定，燃气经营企业为其供气的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 现场核查 | 8 | 每发现1次扣1分，扣完为止，不存在不扣分。 |  |
| 2 | 不按规定向燃气主管部门提交统计、汇报等相关资料或资料弄虚作假的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 现场核查、调查 | 2 | 存在相应行为扣对应分值，不存在不扣分。 |  |
| 3 | 燃气企业存在下列行为之一的： （一）拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气； （二）倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证； （三）在不具备安全条件的场所储存燃气； （四）冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动。 | 《城镇燃气管理条例》第十八条 | 现场检查、查阅资料等 | 10 | 发现违反所列任一款一次扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 未取得危险货物道路运输许可而从事燃气运输的 | 《城镇燃气管理条例》第二十四条 | 现场检查、查阅资料及交通管理部门的相关违规记录等 | 2 | 发现违反所列任一款一次扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 燃气经营者有违下述要求： 燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。 | 《城镇燃气管理条例》第三十五条 | 现场检查、查阅资料等 | 3 | 发现违反所列要求一次扣1分，扣完为止 |  |
| 6 | 燃气企业存在下列行为之一的： （一）给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气； （二）给残液量超过规定的气瓶充装燃气； （三）给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气； （四）掺杂、掺假，以假充真，以次充好，充气量的误差超过国家规定标准； （五）使用不符合国家标准、未经计量检定合格的计量装置； （六）超出经营许可范围经营； （七）给未获得经营许可的经营者提供用于经营的气源； （八）法律、法规和国家标准、行业标准规定禁止的其他行为。 | 《广东省燃气管理条例》第十六条 | 现场检查、查阅资料等 | 10 | 发现违反所列任一款一次扣1分，扣完为止 |  |
| 7 | 用户不按规定落实整改可能造成安全事故的，燃气经营企业应当停止供气，并在隐患消除后二十四小时内恢复供气。用户未整改燃气企业不停止供气的。 | 《广东省燃气管理条例》第二十七条 | 现场检查、核实投诉等 | 5 | 每发现1次扣1分，扣完为止，不存在不扣分 |  |
| 8 | 对燃气设施未进行3年一次安全评估、评估报告未按要求备案的 | 《佛山市燃气管理办法》第二十五条 | 现场检查、查阅资料 | 3 | 每发现1次扣1分，扣完为止，不存在不扣分 |  |
| 9 | 燃气企业没有遵守下列规定之一的： （一）建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程； （二）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，定期对操作人员进行燃气安全知识和操作技能培训； （三）设置并向社会公布服务热线和抢修抢险电话，设专人每日24小时值班； （四）不得向不具备安全条件的用户供气； （五）因突发事件影响供气，应当按照燃气应急预案采取紧急措施并及时通知用户。 | 《佛山市燃气管理办法》第二十七条 | 现场检查、查阅资料 | 10 | 发现违反所列任一款一次扣1分，扣完为止 |  |
| 10 | 燃气企业没有遵守下列规定之一的： （一）与用户依法签订供用气合同，建立燃气用户服务档案； （二）按照国家和省规定的燃气服务标准向用户提供服务，并在服务营业场所公告服务流程、服务承诺、服务项目、收费标准等信息； （三）向用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气； （四）不得在未履行必要告知义务的情况下擅自停止供气、调整供气量； （五）定期对燃气用户的燃气设施进行安全检查； （六）接到燃气用户提出燃气燃烧器具检查、燃气泄漏报修的入户服务请求，应当及时提供相应的服务。 | 《佛山市燃气管理办法》第二十八条 | 现场检查、查阅资料，核实投诉 | 12 | 发现违反所列任一款一次扣1分，扣完为止 |  |
| 11 | 利用机动车辆或者其他运输工具流动销售瓶装燃气。 | 《佛山市燃气管理办法》第二十九条 | 现场检查、核查相关资料，核实投诉 | 6 | 每发现1次扣1分，扣完为止，不存在不扣分 |  |
| 12 | 供应站液化石油气钢瓶总容积存放量超过供应站核定标准的。 | 《液化石油气供应工程设计规范》GB41142-2015第8.0.1 | 现场核查 | 13 | 每发现1次扣1分，扣完为止，不存在不扣分 |  |
| 13 | 没有按燃气管理部门下发的《行政执法现场检查记录》要求落实整改并书面回复的。 | 佛山市南海区燃气及油气管道保护行业安全生产检查指引（试行） | 现场核查、查阅资料 | 10 | 每发现1次扣1分，扣完为止，不存在不扣分 |  |
| 14 | 其他不良行为。 |  | 调查核实 | 6 | 发现1次扣1分，扣完为止，不存在不扣分。 |  |
| 15 | 发生安全事故。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四款 | 现场核查、事故调查报告 | ⁄ | 发生一般安全责任事故及以上的，且重伤或死亡1人及以上的，直接评为不合格。 |  |
| 16 | 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的。 | 《中华人民共和国行政许可法》第七十九条 | 调查、核查申办资料 | ⁄ | 发生的直接评为不合格。 |  |