致全区工商业燃气用户的一封信

南海区广大工商业朋友们：

为了有效预防燃气燃爆事故的发生，需要广大工商业燃气用户不断增强安全意识，安全规范使用燃气，请大力支持和积极配合做好以下各项工作：

管道燃气篇

用气不离人：使用燃气时，应保持室内通风良好，不要远离厨房，防止火焰熄灭造成漏气或燃气失控引发事故。

用完关阀门：每次使用燃气具后，要立即关闭燃气具前阀门；如长时间不用，应关闭燃气表前阀门，防止发生燃气泄漏。

经常查泄漏：用户应该定期进行安全自检，可用洗洁精水涂抹在燃气表、燃气管道、阀门等各连接处检查是否漏气，如有气泡证明有漏气现象需及时保修。

定期查软管：为确保用气安全，建议选用符合国家规范的不锈钢波纹软管，用户要定期检查链接燃气具的软管是否脱落、老化、漏气、磨损，发现问题要及时联系燃气公司进行更换。

管道禁挂物：不要在燃气管道上缠绕电线或悬挂物品；不要包裹燃气管道和设备，不要私拆、私装、私改、私接燃气管道和设备；如有需要，应由专业人员负责维修、改造等。

泄漏勿开电：闻到天然气臭味，不要开启任何电器开关，立即关闭燃气表前总阀门，轻轻打开门窗通风，到室外拨打燃气公司报修电话。

液化石油气篇

软管连接要箍紧：软管连接处必须配置卡箍并箍紧。每次更换钢瓶后，务必再次检查、紧固卡箍，方可使用。

保护装置要装好：燃气泄漏安全保护装置具有燃气泄漏报警和自动切断功能，用户需定期自检，确保装置在有效期内且工作正常。

气瓶“身份”要认证：用户可用手机扫一扫瓶身上方二维码，了解钢瓶信息，避免使用过期钢瓶；了解气源充装信息，避免使用来历不明的“黑气”。

用气先检查：使用瓶装液化气前，应检查钢瓶角阀、调压阀、软管、灶具是否完好无泄漏。

用气要通风：使用时保持厨房通风，软管要远离灶头火源，软管长度不得大于2米。

闭店前关角阀：为确保安全，在出门时或睡觉前关上瓶装液化气钢瓶角阀。

经常查泄漏：用户应该定期进行安全自检，可用洗洁精水涂抹在燃气表、燃气管道、阀门等各连接处检查是否漏气，如有气泡证明有漏气现象需及时保修。

禁止在不具备安全条件的场所储存气瓶：不得在卧室等房间存放和使用瓶装液化气。

用气不离人：使用燃气时，应保持室内通风良好，不要远离厨房，防止火焰熄灭造成漏气或燃气失控引发事故。

定期查软管：为确保用气安全，建议选用符合国家规范的不锈钢波纹软管，用户要定期检查链接燃气具的软管是否脱落、老化、漏气、磨损，发现问题要及时联系燃气公司进行更换。

泄漏先关角阀：当瓶装液化气泄漏时，应立即关闭钢瓶角阀，轻轻打开门窗通风，严禁开关电器，及时到室外拨打燃气公司报修电话。

灶具选用要合格：燃气灶具应选用具备熄火保护功能的合格灶具。

特别提醒

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（八）项，餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的，处一万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

依据《城镇燃气管理条例》第四十九条 违反本条例规定，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款。

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2023年6月23日